海丰县协祥盛染织有限公司自行监测方案

编制时间:2026年
目录

1

一、企业基本情况

4

二、监测点位及示意图

4

三、监测指标、执行排放标准及其限值

8

四、监测频次、监测分析方法

17

五、采样和样品保存方法

18

六、监测分析方法和仪器

18

七、监测质量保证与质量控制

23

八、信息公开

24

九、监测方案的实施



一、企业基本情况

（1）基础信息表

	1.单位名称
	海丰县协祥盛染织有限公司

	2.生产经营场所地址
	海丰县城东镇汀洲管区（县氮肥厂内）

	3.统一社会信用代码
	914415007480123358

	4.法定代表人
	黄树灿

	5.主要负责人/联系方式
	周凤运/13543110531

	6环境影响评价文件文号
	1994年9月26日经海丰县环境保护局审批/海环函〔2018〕328号 

	7.行业类别
	毛纺织及染整精加工、锅炉

	8.产品年产量
	20100t/a


（2）污染物排放及治理设施情况
1、 废气排放及治理设施情况

产生的废气主要为生物质气化锅炉，废气呈有组织形式排放，主要污染物为氮氧化物，二氧化硫、颗粒物、烟气黑度、一氧化碳属有组织排放废气；业主已落实废气处理设施，采用脱硫脱硝-麻石水膜除尘工艺，废气经处理设施处理后执行广东污染防治省《锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019》，然后通过48米的锅炉废气排放口排放

2、 废水排放及治理设施情况

公司产生废水经污水站处理后排放至黄江河，项目废水由印染废水和生活污水组成，厂里有自建污水处理站，排放废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012》表2间接标准与与《广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001》第二时段一级标准较严者执行

3、 噪声污染及防治措施情况

公司的主要噪声为各类生产设备的机械噪声。项目选用低噪声、合理的安装，隔声减震等措施；该项目所产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围的影响极小。

4、固体废物产生及处理处置情况

项目固废主要为生产垃圾，炉渣、污泥暂存固废间，定期交由有能力的单位处理，废灯管、废矿物油、在线监控废液、废空桶暂存危废间，定期交由有资质的单位转移及处置，生活垃圾统一交由环卫部门处理不外排。
二、监测点位及示意图

[image: image1.jpg]hEF EL P A

BB HE T

TEE

= E
-

AT RS
e 5 7K s
-6 Y 7K i A

OF AL P W 5
O #x4H

>

G IR w) M 5 s 7

YS001
' P ZKHEBCE

X7

ey A S

n-aa-..o-n-..onu.-.nao...ntomoo.o.ooo-..aooonooooou

—

—

Jit HE
Jit

:_ YS002
% DW001 SRS “FKHER 142
285 /K Ab H
© DA001

Wb .

Bl
il

m (E

T

ZK|

Ii]

A

A
=

LI R

O

DWO001 JE/KHE I

B
il

L) IHRE

35 K AbH

FiLk
Ab

F2hi

KD

e L 55

PR4xt

e
(mé

£/ A

FLYZENA]

FLALME K

e
=

HOKALEHR

1# 75 K &b
H

[Nty I
15 7K

it

JLIE[a]

=i

EIR/OR Sak A

HIMT

fa 7 Bk 2h KomiE

& LKL 3

It

RAEK, FARLL
KRRy HE

i G 2 ]

L7

S

{25 (]

e
=

PFGLZE R

Kl

DA001 A r RS HE D

Ys001 F/KHER A
02 F/KHEB#2

YSO

N

B,

G ]|

CE?
Al | e

LA

il 7
PeTETA]

R4

181 41 )& fa

LAl

AKih

o
o
o
o
0
.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
.
°
°
.
.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
.
°
°
°
°
°
.
°
°
.
°
°
.
°
°
°
°
e
.
°
°
°
°
°
®
°
°
°
°
)
.
.
°
°
°
°
°
°
°
°
.
°
®
°
°
°
e
.
)
°
°
°
.
.
.

JTIX AL FBiEeE @I AT O ORI 4 1w, FEEHTE 1.5

m UL EA BARHEAT I . 25T B AN e B (i TE R

PRI 1.5 m DL A7 BALHEAT B

IFESRAE TALTS KA 1m,




三、监测指标、执行排放标准及其限值

	类别
	排放口编号
	监测点
	污染因子/监测因子
	执行排放/控制标准名称
	标准限值
	备注

	废气
	DA001
	锅炉废气排放口
	颗粒物
	《锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019》表2标准
	20mg/Nm³
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	35mg/Nm³
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	200mg/Nm³
	

	
	
	
	烟气黑度
	
	1级
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	150mg/Nm³
	

	废气
	/
	厂界
	颗粒物
	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001
	1.0mg/Nm³
	周界外浓度最高点

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	4.0mg/Nm³
	

	
	
	
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	1.5mg/Nm³
	恶臭污染物厂界标准值

	
	
	
	臭气浓度
	
	20
	

	
	
	
	硫化氢
	
	0.06mg/Nm³
	

	废气
	/
	厂区内
	非甲烷总烃
	DB44_ 2367-2022 （广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022
	20mg/Nm³
	监控点处任意一次浓度值

	
	
	
	
	
	6mg/Nm³
	监控点处 1 小时平均浓度值

	废水
	DW001
	废水排放口
	化学需氧量
	纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012与广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001较严者执行
	100mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：200mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：100mg/L

	
	
	
	总氮（以N计）
	
	30 mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：30mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：/mg/L

	
	
	
	总磷（以P计）
	
	0.5 mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：1.5mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：0.5mg/L（磷酸盐标准）

	
	
	
	五日生化需氧量
	
	20 mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：50mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：20mg/L

	
	
	
	苯胺类
	
	1.0mg/L
	 GB 4287-2012 表1间接排放标准：1.0mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：1.0mg/L

	
	
	
	pH值
	
	6-9
	

	
	
	
	悬浮物
	
	60 mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：100mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：60mg/L

	
	
	
	硫化物
	
	0.5 mg/L
	GB 4287-2012 表1间接排放标准：1.0mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：0.5mg/L

	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	10 mg/L
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：20mg/L

DB44/26-2001第二时段一级标准：10mg/L

	
	
	
	色度
	
	40
	GB 4287-2012 表2间接排放标准：80无量纲

DB44/26-2001第二时段一级标准：40无量纲


四、监测频次、监测分析方法
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1
	废气
	DA001
	锅炉废气排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气含湿量
	烟气黑度
	手工
	
	
	
	
	连续采样
	1次/月
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007,国家规定的其他适用的方法标准
	

	2
	
	
	
	
	氮氧化物
	手工
	
	
	
	
	连续采样
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,国家规定的其他适用的方法标准
	

	3
	
	
	
	
	一氧化碳
	手工
	
	
	
	
	连续采样
	1次/月
	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999,国家规定的其他适用的方法标准
	

	4
	
	
	
	
	二氧化硫
	手工
	
	
	
	
	连续采样
	1次/月
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017,国家规定的其他适用的方法标准
	

	5
	
	
	
	
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	连续采样
	1次/月
	锅炉烟尘测试方法  GB5468,国家规定的其他适用的方法标准
	

	6
	废气
	厂界
	
	风速,风向
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/半年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993,国家规定的其他适用的方法标准
	

	7
	
	
	
	
	氨（氨气）
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/半年
	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,国家规定的其他适用的方法标准
	

	8
	
	
	
	
	硫化氢
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/半年
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993,国家规定的其他适用的方法标准
	

	9
	
	
	
	
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/半年
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995,国家规定的其他适用的方法标准
	

	10
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/半年
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017,国家规定的其他适用的方法标准
	

	11
	废气
	厂区内
	
	风速,风向
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/年
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017，国家规定的其他适用的方法标准
	监控点处1h平均浓度值

	12
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 多个
	1次/年
	按便携式监测仪器相关规定执行，国家规定的其他适用的方法标准
	监控点处任意一次浓度值

	13
	废水
	 YS001

 
	雨水排放口
	流量
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/日
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989,国家规定的其他适用的方法标准
	排放期间按日监测

	14
	
	
	
	流量
	化学需氧量
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/日
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,国家规定的其他适用的方法标准
	排放期间按日监测

	15
	废水
	 YS002

 
	雨水排放口#2
	流量
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/日
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989,国家规定的其他适用的方法标准
	排放期间按日监测

	16
	
	
	
	流量
	化学需氧量
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/日
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,国家规定的其他适用的方法标准
	排放期间按日监测

	17
	废水


	DW001


	废水排放口


	流量
	pH值
	自动
	是
	PH计
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：每天不少于4次，间隔不超过6小时
	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020，国家规定的其他适用的方法标准
	

	18
	
	
	
	流量
	色度
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/周
	水质 色度的测定GB 11903-89,国家规定的其他适用的方法标准
	

	19
	
	
	
	流量
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/周
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989,国家规定的其他适用的方法标准
	

	20
	
	
	
	流量
	五日生化需氧量
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/月
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,国家规定的其他适用的方法标准
	

	21
	
	
	
	流量
	化学需氧量
	自动
	是
	COD水质检测仪
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：每天不少于4次，间隔不超过6小时
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,国家规定的其他适用的方法标准
	

	22
	
	
	
	流量
	总氮（以N计）
	自动
	是
	总氮水质检测仪
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：1次/日
	水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013,国家规定的其他适用的方法标准
	

	23
	
	
	
	流量
	氨氮（NH3-N）
	自动
	是
	氨氮水质检测仪
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：每天不少于4次，间隔不超过6小时
	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,国家规定的其他适用的方法标准
	

	24
	
	
	
	流量
	总磷（以P计）
	自动
	是
	总磷水质检测仪
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：1次/月
	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,国家规定的其他适用的方法标准
	

	25
	
	
	
	流量
	硫化物
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/季
	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005,国家规定的其他适用的方法标准
	

	26
	
	
	
	流量
	苯胺类
	手工
	
	
	
	
	瞬时采样 多个瞬时样
	1次/季
	《水质苯胺类化合物的测定N-（1-奈基）乙二胺偶氮分光光度法》GB/T11889-1989》，国家规定的其他适用的方法标准
	

	27
	
	
	
	流量
	流量
	自动
	是
	流量自动分析仪
	废水排放口
	是
	瞬时采样 多个瞬时样
	自动监测设备故障期间手工监测频次：每天不少于4次，间隔不超过6小时
	流量计
	


厂界噪声监测

	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法

	厂界北面
	工业企业厂界环境噪声
	上限：65dB  下限：55dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	手工
	1次/1季度
	

	厂界西面
	工业企业厂界环境噪声
	上限：65dB  下限：55dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	手工
	1次/1季度
	

	厂界南面
	工业企业厂界环境噪声
	上限：65dB  下限：55dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	手工
	1次/1季度
	

	厂界东面
	工业企业厂界环境噪声
	上限：65dB  下限：50dB
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	手工
	1次/1季度
	


五、采样和样品保存方法

监测单位根据监测方案所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控;样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补救措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

（1）有组织废气采样和样品保存方法

固定污染源废气手工采样遵守《固定源废气监测技术规范》HJ/T397、《固定污染源监测质量保证与质虽控制技术规范》HJ/T373。

（2）无组织废气采样和样品保存方法

无组织排放污染物监测遵守《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55的相关要求。

（3）噪声采样和样品保存方法

厂界环境噪声的监测点位置具体要求按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008执行。

（4）废水采样和样品保存方法

严格按照HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、HJ493-2009《水质样品的保存和管理技术规定》中规定执行。
（5）手工监测数据记录、整理、存档要求
监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测的记录按照HJ819执行，同步记录监测期间的生产工况，监测数据存档期限不少于五年。

六、监测分析方法和仪器

1、分析方法

使用本监测方案中第四点的检测方法进行分析。

分析仪器

使用分析方法内的规定的分析仪器进行分析，仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
七、监测质量保证与质量控制
按照 HJ819、HJ/T373 要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》(HJ 879-2017)委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。具体相关要求如下:排污单位应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。

（一）建立质量体系 
排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。 
委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

 1、实验室能力认定

委托有资质的环境监测机构开展手动监测项目，（包括平行样品测试、质控样品测试、空白样品测试等）。

2、监测技术规范性

废气监测符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55）等要求；废水监测符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）要求；监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求

使用监测分析方法内规定的分析仪器进行分析。仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、记录要求

自动监测设备应保存仪器校验记录。校验记录必须根据汕尾市生态环境局海丰分局在线监测要求，按照规范进行，记录内容需完整准确，各类原始记录内容应完整, 不得随意涂改,并有相关人员签字。

手动监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

5、监测数据记录要求

监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测的记录按照HJ819执行，同步记录监测期间的生产工况，监测数据存档期限不少于五年。
（二）监测机构 
监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。 
（三）监测人员 
应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。 
（四）监测设施和环境 
根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。 
（五）监测仪器设备和实验试剂 
应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。 
标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。 
监测方法技术能力验证 

应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。 
（七）监测质量控制 
编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。 
（八）监测质量保证 
按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。
八、信息公开

排污单位自行监测、执行报告及生态环境部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，对于重点排污单位，应在全国排污许可证管理信息平台的信息公开进行信息公开，包括：基本信息,产品规模、排污信息、污染防治设施建设和运行情况等，按照《企业环境信息依法披露管理办法公开办法》及《排污许可管理条例》规定实行。
九、监测方案的实施
本监测方案于取得全国排污许可证即日起执行。
